### Условия консолидации объектов электросетевого хозяйства некоммерческих объединений граждан

- Наличие непосредственного технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) некоммерческих объединений граждан к электрическим сетям АО «Мособлэнерго».

- Наличие на территории муниципального образования, в границах которого расположено некоммерческое объединение граждан, обслуживающего персонала АО «Мособлэнерго» (необходимых сил и средств для надлежащей эксплуатации объектов электросетевого хозяйства).

- Наличие документов, подтверждающих право собственности на объекты электросетевого хозяйства, полномочия лица на совершение сделки, а также коллегиального решения собственников о передаче объектов.

- Наличие исправных приборов учета электрической энергии, установленных на границе балансовой принадлежности (на границе земельных участков граждан, с внешней стороны ограждения), а также исправных приборов учета в отношении объектов общего пользования и сети уличного освещения, не подлежащих передаче на баланс АО «Мособлэнерго».

- Наличие индивидуальных договоров энергоснабжения, заключенных собственниками земельных участков с гарантирующим поставщиком, и договора энергоснабжения в отношении имущества общего пользования, заключенного между некоммерческим объединением граждан и гарантирующим поставщиком.

- Отсутствие ограничения на доступ к объекту электросетевого хозяйства в целях его эксплуатации. В случае нахождения объекта/части объекта 20/10/6 кВ на частных земельных участках между собственником земельного участка и                                 АО «Мособлэнерго» заключается соглашение о сервитуте; в случае нахождения объекта/части объекта 0,4 кВ на частных земельных участках представляется письменное согласие собственника(ов) участка на беспрепятственный доступ технических служб, специализированной техники.